Radiation Safety Unit

Recommended contamination monitors for commonly used isotopes

Isotope		beta (keV)		gamma (keV)		Monitor

(Mini Instruments)

Amercium-241				59				900 44A/B

Cadmium-109				88				900 44A/B

Caesium-137		514			662				900 EP15, 900 44A/B

Calcium-45		257							900 EP15

Carbon-14		156							900 EP15

Chromium-51			5(x-rays); 320			900 44B

Iodine-125					35				900 44A/B

Iodine-131		606			363				900 EP15

Iron-55					5				900 44B

Phosphorous-32	1709							900 EP15

Phosphorous-33	249							900 EP15

Sulphur-35		167							900 EP15

Technecium-99M				141				900 44A/B

Uranium-238		2290			various			900 EP15